## КСО
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА /ОБРАЗЕЦ/
OБEKT: Основен ремонт и преустройство на част от сграда на
пл. „Акад. Николай Хайтов“ №8,
гр. Асеновград
№ | Описание на видовете работи | Ед. м-ка | Количество | Ед. Цена | Обща стойност
1 | Изолации, фасадни облицовки и др. - стени
1.1 | Пароизолация стени | м2 | 611,80
1.2 | Топлоизолационна система за стени - мин. вата 10 cм | м2 | 611,80
1.3 | Топлоизолация 2 cм - за обръщане на отвори | м | 718,90
1.4 | Предстенна обшивка от гипсокартон на скара през 60см | м2 | 611,80
1.5 | Топлоизолация - мин. вата 15 см. - за плоча в подпокривно пространство | м2 | 479,00
1.6 | Пароизолация за плоча в подпокривно пространство | м2 | 479,00
2 | Зидарии
2.1 | Тухлена зидария с дебелина 12 см | м2 | 225,00
2.2 | Обзиждане на щрангове | м2 | 4,00
3 | Преградни стени
3.1 | Щендерна стена с два пласта гипсокартон двустранно с метална скара 100 мм през 60см и пълнеж от мин.вата - обща дебелина - 125мм. | м2 | 431,37
3.2 | Метална решетка с врата - по спецификация | м2 | 27,00
3.3 | Предстенна обшивка от гипсокартон - 5см. | м2 | 25,00
4 | Покрив
4.1 | Доставка и монтаж на шапки комини | бр. | 2
4.2 | Обзиждане комини | бр. | 2
5 | Дограма - прозорци и витрини
5.1 | Доставка и монтаж на външна, PVC дограма със 24мм. двоен стъклопакет и K - стъкло; със защитно фолио; с ограничители за отварянето и заключващ механизъм; отваряемост, | м2 | 39,00
съгласно схемата; сив цвят на дограмата (противоударно фолио P2A, поставено от вътрешната страна на външното стъкло на стъклопакета) - 60% отваряемост
5.2 | Доставка и монтаж на външна, PVC дограма със 24мм. двоен стъклопакет и K - стъкло; със защитно и светлоотразяващо фолио; с ограничители за отварянето и заключващ механизъм; отваряемост, | м2 | 39,00
съгласно схемата; сив цвят на дограмата (противоударно фолио P2A, поставено от вътрешната страна на външното стъкло на стъклопакета) - 60% отваряемост
5.3 | Доставка и монтаж на външна, PVC дограма със 24мм. двоен стъклопакет и K - стъкло; с ограничители за отварянето и заключващ механизъм; отваряемост, | м2 | 70,42
съгласно схемата; сив цвят на дограмата - 60% отваряемост
5.4 | Доставка и монтаж на външна, PVC дограма със 24мм. двоен стъклопакет и K - стъкло; отваряемост, съгласно схемата; сив цвят на дограмата | м2 | 132,85
5.5 | Доставка и монтаж на външна, AL дограма със 24мм. двоен стъклопакет и K - стъкло; със защитно фолио; заключващ механизъм; отваряемост, съгласно схемата; сив цвят на дограмата (противоударно фолио P2A, поставено от вътрешната страна на външното стъкло на стъклопакета) - 30% отваряемост | м2 | 21,43
5.6 | Доставка и монтаж на външна, AL дограма със 24мм. двоен стъклопакет и K - стъкло; отваряемост, съгласно схемата; сив цвят на дограмата - 30% отваряемост | м2 | 10,79
5.7 | Доставка и монтаж на вътрешни витрини с AL профил и плот за гишета | м2 | 56,41
5.8 | Доставка и монтаж на вътрешни витрини с AL профил, единично стъкло, 18мм стъклопакет | м2 | 59,03
5.9 | Външни подпрозоречни первази - алуминиеви | м | 130,00
5.1 | Вътрешни PVC первази | м | 12,50
6 | Дограма - врати
6.1 | Доставка и монтаж на врати с PVC профил за сан. помещения | м2 | 37,50
6.2 | Доставка и монтаж на врати от MDF | м2 | 46,80
6.3 | Доставка и монтаж на външни врати - AL профил | бр. | 1
6.4 | Доставка и монтаж на противопожарни врати от EI 30 | бр. | 10
6.5 | Доставка и монтаж на противопожарни врати от EI 60 | бр. | 1
6.6 | Доставка и монтаж на интериорни врати - AL профил | м2 | 6,00
6.7 | Доставка и монтаж на дръжки за врати тип топка (4 за леви врати и 2 за десни врати) | бр. | 6,00
6.8 | Доставка и монтаж на автомати за затваряне на врати (4 за леви врати и 2 за десни врати) | бр. | 6,00
7 | Довършителни работи - подове
7.1 | Изравнителна циментова замазка върху съществуваща основа | м2 | 690,00
7.2 | Изравнителна циментова замазка с наклон - мокри помещения | м2 | 71,02
7.3 | Саморазливна ПВЦ настилка; цвят - сив | м2 | 37,91
7.4 | Ламиниран паркет; цвят - натурален дъб | м2 | 202,03
7.5 | Теракота 40/40см; цвят - бежов | м2 | 71,02
7.6 | Гранитогрес 40/40см; цвят -бежов | м2 | 194,16
7.7 | Гранитогрес тип паркет 15/90 см; матирана повърхност, цвят - натурален дъб | м2 | 291,29
7.8 | Цокъл - за помещения с настилка от теракота/гранитогрес и стени от латекс | м | 158,28
7.9 | Первази - за помещения с настилка от паркет | м | 398,00
7.1 | Почистване и полиране на настика от дек. мозайка | м2 | 674,99
7.11 | Дистанционери за двоен под | бр. | 60,00
7.12 | Плочи 60/60см. за двоен под с покритие ламинат | бр. | 30,00
7.12 | Преходни лайсни - при промяна на настилката при врати | м | 43,00
8 | Довършителни работи - стени
8.1 | Гипсова мазилка | м2 | 544,00
8.2 | Фина шпакловка | м2 | 1 713,00
8.3 | Латекс; цвят - светло бежово | м2 | 2 069,00
8.4 | Вароциментова мазилка | м2 | 412,50
8.5 | Монтаж на каменна облицовка върху предстенна обшивка | м2 | 135,00
8.6 | Доставка и монтаж на вътрешна облицовка от МДФ плоскости с антистатично покритие; височина - 1,6м; цвят - натурален дъб | м2 | 123,60
8.7 | Доставка и монтаж на вътрешна облицовка от PVC плоскости с антистатично покритие; височина - 1,06м; цвят - бял мат | м2 | 21,57
8.8 | Фаянс - мокри помещения; цвят -бежов | м2 | 412,50
8.9 | Доставка и монтаж на плот от МДФ с дебелина 38мм и ширина 500мм; цвят -натурален дъб | м | 20,35
8.1 | Лайсни за оформяне на отвори на прозорци (отвътре) | м | 100,00
9 | Довършителни работи - тавани
9.1 | Контактен грунд | м2 | 1 555,89
9.2 | Латекс; цвят - бял | м2 | 1 341,89
9.3 | Вароциментова мазилка | м2 | 44,00
9.4 | Фина шпакловка за мокри помещения | м2 | 71,00
9.5 | Латекс за мокри помещения | м2 | 71,00
9.6 | Окачен растерен таван - гипсокартон 60/60см. и скара | м2 | 155,00
9.7 | Окачен растерен таван - гипсокартон 60/60см. и скара - влагоустойчив | м2 | 27,00
9.8 | Окачен растерен таван - гипсокартон 120/120см. и скара | м2 | 175,00
10 | Други
10.1 | Доставка и монтаж на асансьорна кабина - 1000/1250мм размер на кабина; 800/2000мм - врата; товароподемност - 6 лица/450кг. | бр. | 1
10.2 | Разширение с 10см. на отвор на ас. шахта | м2 | 3,00
10.3 | Доставка и монтаж на сгъваема инвалидна платформа за изкачване на прави стълбища 1000/800мм | бр. | 1
10.4 | Доставка и монтаж на двупосочна врата с ел. управление за вход и изход на хора в неравностойно положение 917*990*170 | бр. | 1
10.5 | Доставка и монтаж на турникет за монтаж на стена 280*320*480мм | бр. | 1
10.6 | Доставка и монтаж на метал детекторна рамка - 2200*900*500мм | бр. | 2
10.7 | Подготовка на строителна площадка | бр. | 1
10.8 | Цялостно почистване | бр. | 1
11 | Демонтажни работи
11.1 | Демонтаж на дограми | м2 | 312,00
11.2 | Демонтаж на тухлени зидове 12см. | м2 | 100,79
11.3 | Демонтаж на покривно покритие | м2 | 910,00
11.4 | Изравняване на съществуваща цим. замазка и подготвяне за нова | м2 | 690,00
11.5 | Демонтаж на каменна облицовка | м2 | 135,00
11.6 | Демонтаж на врати | м2 | 82,50
11.7 | Избиване на отвори във вътрешни тухлени зидове - 12см. | м2 | 18,20
11.8 | Избиване на отвор за врата на фасада (тухлен зид) | м2 | 2,00
11.9 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 60,00
| Общо за част Архитектура: |  |  |  | 0,00 лв.
| ДДС: |  |  |  | 0,00 лв.
| Сума с ДДС: |  |  |  | 0,00 лв.

## Ел.част
№ | Техническо описание /Спецификация/ | М.Ед. | Кол. | ед. цена, лв. | всичко, лв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І. СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1 | Доставка и изтегляне на комуникационен кабел S/FTP Cat.6 | м | 3100
2 | Доставка и изтегляне на кабел ШВПС 2х1 | м | 50
3 | Доставка и монтаж на кабелен канал 150х110 | м | 300
4 | Доставка и монтаж на кабелен канал 120х70 | м | 300
5 | Доставка и монтаж на куполна камера, IP, PoE, 2MP | бр. | 34
6 | Доставка и монтаж на камера за външен монтаж, IP, PoE, 2MP | бр. | 8
7 | Доставка и монтаж на 19" Рутер 10Gbp, VPN, 8 порта | бр. | 1
8 | ATA модул с два порта за аналогови телефони | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на 19" мрежово устройство 24 порта, PoE, 2х10Gb | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на 19" разпределителен панел 24 порта, Cat.6 | бр. | 2
11 | Доставка и монтаж на 19" UPS 2200VA | бр. | 2
12 | Доставка и монтаж на цифрово записващо устройство NVR с 2хHDD 3ТB, 24х IP камери | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж на комуникационен 19" шкаф 18U, комплект с вентилаторен блок, термостат | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на Компютър за видеонаблюдение с един 22" монитор и клиентски софтуер | бр. | 1
15 | Конфигуриране на системата | бр. | 1
16 | Доставка на крепежни материали | бр. | 1
17 | Проби 72ч и обучение 3ч. | бр. | 1
ІI. ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ОХРАНА И КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
1 | Доставка и изтегляне на кабел CABS 6х0.25 | м | 2450
2 | Доставка и изтегляне на кабел CABS 4х0.25 | м | 950
3 | Доставка и изтегляне на кабел FTP Cat.5e | м | 1250
4 | Доставка и изтегляне на кабел ШВПС 2х1 | м | 450
5 | Доставка и изтегляне на кабел ШВПС 3х2.5 | м | 1250
6 | Доставка и полагане на кабелен канал 120/70 | м | 350
7 | Доставка на контролен панел, 512к памет | бр. | 1
8 | Модул Ethernet еднопортов WART | бр. | 1
9 | LAN изолаторен модул | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на четец за безконтактна карта | бр. | 49
11 | Доставка и монтаж на заключващ ел.насрещник fail safe | бр. | 20
12 | Доставка и монтаж на заключващ ел.магнит с L/Z планки | бр. | 10
13 | Доставка и монтаж на авариен бутон | бр. | 14
14 | Доставка и монтаж на бутон изход | бр. | 7
15 | Доставка и монтаж на магнитен контакт | бр. | 53
16 | Доставка и монтаж на интелигентен контролер, със захранване и памет за карти (за два четеца), акумулатор 7Ah | бр. | 16
17 | Разширител за 2 четеца | бр. | 16
18 | Доставка и монтаж на разширител до 16 зони, със захранване, акумулатор 7Ah | бр.
19 | Доставка и монтаж на разширител до 32 зони, със захранване, акумулатор 7Ah | бр.
20 | Доставка и монтаж на метална кутия с тампер | бр. | 26
21 | Доставка и монтаж на трансформатор 45VA | бр. | 26
22 | Доставка и монтаж на акумулатор 7Ah | бр. | 26
23 | Доставка и монтаж на захранване 1.5А | бр. | 26
24 | Доставка и монтаж на обемен датчик с огледална оптика | бр. | 61
25 | Доставка и монтаж на паник бутон | бр. | 2
26 | Доставка и монтаж на LCD клавиатура | бр. | 2
27 | Доставка и монтаж на външна сирена | бр. | 1
28 | Програмиране на охранителен панел | бр. | 1
29 | Конфигуриране на системата | бр. | 1
30 | Доставка на крепежни материали | бр. | 1
31 | Проби 72ч. и обучение 3ч. | бр. | 1
32 | Интеграция на система за видеонаблюдение и охранителна система в една единна WEB интегрирана платформа с визуализация на алармените събития | бр. | 1
33 | Работна станция за локално управление на система СОТ/контрол на достъп | бр. | 2
34 | Лиценз за работна станция за присъединяване към сървърен комплект | бр. | 1
35 | Системен софтуер - сървърен лиценз | бр. | 1
36 | Системен софтуер - лиценз за допълнителен панел към сървърен комплект | бр. | 1
37 | Доставка и програмиране на карти за контрол на достъп | бр. | 100
ІII. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
1 | Доставка на кабел JВ-Y(st)Y 2x1 | мл | 980
2 | Доставка на кабел ШВПС 3х1.5 | мл | 50
3 | Доставка на кабелен канал 10х15 | мл | 850
4 | Полагане на кабелен канал 10х15 | мл | 850
5 | Доставка на кабелен канал 40х20 | мл | 100
6 | Полагане на кабелен канал 40х20 | мл | 100
7 | Изтегляне на Кабел JВ-Y(st)Y 2x1 | м | 980
8 | Изтегляне на Кабел ШВПС 3х1.5 | м | 50
9 | Направа на суха разделка на кабел до 4 жила | бр. | 244
10 | Доставка и Монтаж на Оптично-димен датчик адресируем | бр. | 73
11 | Доставка и Монтаж на Ръчен бутон адресируем | бр. | 10
12 | Доставка и Монтаж на Сирена вътрешна адресируема | бр. | 6
13 | Доставка и Монтаж на Сирена външна | бр. | 2
14 | Доставка и Монтаж на Комутатор 250VAC | бр. | 1
15 | Доставка и Монтаж на Линеен датчик и срещуположно огледало | бр. | 3
16 | Доставка и Монтаж на входно-изходен модул релеен | бр. | 3
17 | Доставка и Монтаж на Пожароизвестителен панел, 1 контур с дайлър, батерии 12Аh - 2бр. | бр. | 1
18 | Доставка и Монтаж на Изнесен панел | бр. | 1
19 | Програмиране на системата | бр. | 1
20 | Тестове и 72ч. проби на системата | бр. | 1
21 | Означения | бр. | 92
ІV. ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
1 | Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша | бр. | 1
2 | Микрофон - спешни повиквания - бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16 | бр. | 1
3 | Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 240W, Памет за съобщения - 64МВ, 48kHz, 4 Mic/Line входa с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16 | бр. | 1
4 | Авариен и стандартен захранващ блок, EN54-4 | бр. | 1
5 | Усилвателен модул 1х240W - резервна мощност, EN54-16 | бр. | 1
6 | Основен входен модул за усилвател резервна мощност | бр. | 1
7 | Модул за контрол на линията EOL, EN54-16 | бр. | 1
8 | Батерия 12V, 65 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата | бр. | 2
9 | Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m) , Тип A - indoor, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 70°, Размер: 250 x 190 x 110 mm, EN54-24 | бр. | 3
10 | Специализиран конектор за UTP кабел | бр. | 2
11 | Рак-шкаф - 27 U | бр. | 1
12 | Интернет радио, FM RDS тунер и MP3 плейър, USB host | бр. | 1
13 | Кабел JВ-Y(st)Y 4х2x0.8mm2 | м | 30
14 | Кабел многожилен, INSTAL Speaker Cable, PGI-H, E30, LSOH 2x1,5 mm2 | м | 100
15 | Маркиране на високоговорителите с етикети | бр. | 3
16 | Програмиране на системата | бр. | 1
17 | Тестове и 72ч. проби на системата | бр. | 1
V. СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА
1 | Доставка и монтаж на 19" Комуникационен шкаф FD стенен тип, 15U, HxWxD-600 x 800 x 800 mm, окомплектован с ODF за FO12x9/125 SC дуплекс | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на 19" Сървърен шкаф свободно стоящ 42U, HxWxD-1978 x 800 x 1000 mm , окомплектован съгласно приложен чертеж | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на комуникационна розетка 2xRJ45 за стенен монтаж | бр. | 45
3 | Доставка и монтаж на комуникационна розетка 2xRJ45 за монтаж в подова кутия | бр. | 11
4 | Доставка и полагане на оптичен кабел FO SM - 8 fibers 9/125 mµ OS1 | м. | 50
5 | Доставка и полагане на инсталационен кабел | м. | 4480
S/FTP 4x2xAWG23, LSZH, Cat.6
6 | Доставка и полагане на Заземителен проводник ПВ-А2 16 мм², ж/з | м. | 15
7 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø25мм | м. | 290
8 | Patch Cord F/FTP 4P, LSFRZH, Cat.6 , 0.5m, Rack area for PC | бр. | 112
9 | Patch Cord F/FTP 4P, LSFRZH, Cat.6, 2m, Working area | бр. | 45
10 | Patch Cord F/FTP 4P, LSFRZH, Cat.6, 3m, Working area | бр. | 67
11 | Тестване на комуникационна линия | бр. | 112
12 | Пускане на системата в експлоатация | бр. | 1
13 | Тестване и сертифициране на меден и оптичен сегмент | к-т | 1
14 | Сплайсване на оптичен кабел FO SM - 12 fibers 9/125 mµ OS1 | бр. | 12
15 | Изготвяне на екзекутивни чертежи | бр. | 1
|  |  |  | всичко Структурна кабелна система | 0,00 лв.
VI. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ
1 | Доставка на главно разпределително табло, съгласно приложената схема | бр. | 1
2 | Доставка на табло ЕТ1, съгласно приложената схема | бр. | 1
3 | Доставка на табло ЕТ3, съгласно приложената схема | бр. | 1
4 | Доставка на табло ЕТ5, съгласно приложената схема | бр. | 1
5 | Доставка на табло ЕТ6, съгласно приложената схема | бр. | 1
6 | Монтаж на табла | бр. | 5
7 | Доставка на PVC тръба Ø 32 mm | m | 3980
8 | Полагане на гофрирана PVC тръба Ø 32 скрито под мазилката | m | 3980
9 | Доставка на кабел NYY5x70mm2 | m | 80
10 | Доставка на кабел NYY5x50mm2 | m | 80
11 | Доставка на кабел NYY5x16mm2 | m | 145
12 | Доставка на кабел NYY5x10mm2 | m | 110
13 | Доставка на кабел NYY5x6mm2 | m | 280
14 | Доставка на кабел NYY4x10mm2 | m | 140
15 | Доставка на кабел NYY3х4mm2 | m | 360
16 | Направа на суха разделка на кабел със сечение до 2.5mm2 | бр. | 500
17 | Направа на суха разделка на кабел със сечение над 6mm2 | бр. | 27
18 | Свързване на проводник към съоръжение при сечение до 4mm2 | бр. | 5000
19 | Свързване на проводник към съоръжение при сечение над 6mm2 | бр. | 270
20 | Изтегляне на кабел NYY5x70mm2 в PVC тръба | m | 80
21 | Изтегляне на кабел NYY5x50mm2 в PVC тръба | m | 80
22 | Изтегляне на кабел NYY5x16mm2 в PVC тръба | m | 145
23 | Изтегляне на кабел NYY5x10mm2 в PVC тръба | m | 110
24 | Изтегляне на кабел NYY5x6mm2 в PVC тръба | m | 280
25 | Изтегляне на кабел NYY4x10mm2 в PVC тръба | m | 140
26 | Изтегляне на кабел NYY3х4mm2 в PVC тръба | m | 360
27 | Направа и монтаж на заземителна уредба с два кола от ъглова стомана 60/60/6/mm и дължина 1,5 м. | бр. | 1
28 | Направа на изкоп 0,8/0,4m в почва III-та категория със зариване и трамбоване | бр. | 1
29 | Доставка и монтаж на дизел генератор 66kVA, с кожух и АВР | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж UPS 20kVA, 3ф/3ф | бр. | 2
31 | Направа на трасе с 1+C176х стом.тръба ф110 - външна шахта до сървърно к+3.60 | м | 4
32 | Направа на типова шахта с два капака | бр. | 1
33 | Доставка на стоманена поцинкована шина 40/4 mm | м | 100
34 | Полагане на плоска шина 40/4 mm в изкоп | м | 100
|  |  |  | Всичко ел.инсталации | 0,00 лв.
VII. ОСВЕТЛЕНИЕ И КОНТАКТИ
1 | Доставка на плафониер | бр. | 2
2 | Монтаж на аплик или плафониер | бр. | 2
3 | Доставка на луминесцентно осветително тяло 1х18 W | бр. | 9
4 | Доставка на луминесцентно осветително тяло 1х36 W | бр. | 77
| Доставка на луминесцентно осветително тяло 1х36 W с инвертор и вграден акумулаторна батерия, капацитет 1.5ч | бр. | 12
5 | Доставка на луминесцентно осветително тяло 4х18 W | бр. | 205
5 | Доставка на луминесцентно осветително тяло 4х18 W, с инвертор и вграден акумулаторна батерия, капацитет 1.5ч | бр. | 60
6 | Доставка на аварийно осветително тяло с вградена акумулаторна батерия и лл 11 W | бр. | 41
7 | Монтаж на луминесцентно осветително тяло | бр. | 404
8 | Проверка на съществуващо осветително тяло, прозвъняване на трасе и подмяна на крушки с LED 30W такива | бр. | 3
9 | Проверка на съществуващо осветително тяло, прозвъняване на трасе и подмяна на крушки с LED 30W такива | бр. | 30
10 | Доставка на бойлерно табло | бр. | 7
11 | Монтаж на същото | бр. | 7
12 | Доставка на обикновен ключ | бр. | 27
13 | Доставка на сериен ключ | бр. | 54
14 | Доставка на девиаторен ключ | бр. | 6
15 | Доставка на лихт бутон | бр. | 10
16 | Монтаж на ключове | бр. | 97
17 | Доставка на монофазен контакт с предпазна клема | бр. | 64
18 | Доставка на монофазен контакт твърда връзка | бр. | 27
19 | Доставка на 6 модулна кутия тип А за монтаж в бетонен под, окомплектована с 2 контакта Шуко + 3 контакта френски стандарт + 2хRJ45 | бр. | 11
20 | Доставка на 6 модулна кутия тип W за стенен монтаж, окомплектована с 2 контакта Шуко + 3 контакта френски стандарт + 2хRJ45 |  | 45
21 | Монтаж на монофазен контакт | бр. | 371
22 | Доставка на PVC тръба Ø 32 mm | m | 3000
23 | Полагане на гофрирана PVC тръба Ø 32 скрито под мазилката | m | 3000
24 | Лампен излаз скрито под мазилката с проводник ПВ 3х1,5 mm2 изтеглен в PVC тръба със средна дължина 10m | бр. | 129
25 | Контактен излаз скрито под мазилката с проводник ПВ 3х2,5 mm2 изтеглен в PVC тръба със средна дължина 12m | бр. | 371
26 | Направа на суха разделка на кабел със сечение до 6mm2 | бр. | 1000
27 | Свързване на проводник към съоръжение | бр. | 1500
VIII. Измервания и протоколи
1 | Измерване на осветеност на работни места от независима лаборатория | ч.ч. | 60
2 | Измерване на контур " Фаза - Неутрала " от независима лаборатория | ч.ч. | 80
3 | Измерване на заземително съпротивление от независима лаборатория | ч.ч. | 30
4 | Направа на единични изпитания на ОиВ съоръжения | ч.ч. | 16
|  |  |  | Всичко измервания и протоколи | 0,00 лв.
IX. Локални системи за СОТ, КД и видеонаблюдение
1 | Доставка и монтаж на 19" Комуникационен шкаф FD стенен тип, 15U, HxWxD-600 x 800 x 800 mm, | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на Компютър за видеонаблюдение с един 22" монитор и клиентски софтуер | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на 19" UPS 2200VA | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на куполна камера 1/3", 700ТВЛ, варифокален обектив 2.8-12 | бр. | 4
5 | Доставка и монтаж на Цифрово записващо устройство 4-канален цифров видеорекордер; компресия H.264, скорост на запис общо: до 100 к/с; за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576); поддържа 4 аналогови + 1 IP камера (1.3Mpx/25 к/с); 1 SATA HDD (до 4ТВ/диск); 1 канал аудио/1 аудио изход; 4 алармени входа/1 изхода; HDMI (1920x1080) + BNC + VGA, възможност за 128 мрежови стрийма; RS-485; функции Instant Playback/Smart Search; SNMP/IPv6 поддръжка; 2 бр. USB порта; преглед и управление през LAN/Internet/мобилен телефон; управлeние с мишка и дистанционно; графично меню на Български език | бр. | 1
6 | Контролер за контрол на достъп, за 4 четци, TCP/IP | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на четец за безконтактна карта | бр. | 4
8 | Доставка и монтаж на заключващ ел.насрещник fail sеcure | бр. | 2
9 | Клиентски софтуер за програмиране и добавяне на карти | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на Охранителен панел 8 зони, в метална кутия с тампер, трансформатор 45VA, акумулатор 7Ah | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на LCD клавиатура | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на обемен датчик с огледална оптика | бр. | 3
| Доставка и монтаж на магнитен контакт | бр. | 2
13 | Пуско-наладъчни работи локална система за видеонаблюдение | бр. | 1
14 | Пуско-наладъчни работи локална система за контрол на достъп | бр. | 1
15 | Пуско-наладъчни работи локална охранителна система | бр. | 1
0,00 лв.
|  |  |  | Всичко измервания и протоколи | 0,00 лв.
|  |  |  | Общо за част Електрическа: | 0,00 лв.
|  |  |  | ДДС: | 0,00 лв.
|  |  |  | Сума: | 0,00 лв.

## ВиК
№ | Описание | Ед. мярка | Колич. | Ед. Цена | Стойност в BGN
ОБЩО ЗА ОБЕКТА
част: ВиК
В | Сградна инсталация
1 | Сградна водопроводна инсталация
1,1 | Сграден питеен водопровод
1 | Демонтаж на поцинковани тръби ф20мм за студена вода | м | 20
2 | Доставка и монтаж на PPr водопроводни тръби, включително фитинги ф20мм PN16 с топлинна изолация и укрепване за студена вода | м | 64
3 | Демонтаж на поцинковани тръби ф20мм за топла вода | м | 10
4 | Доставка и монтаж на PPr водопроводни тръби, включително фитинги ф20мм PN20 с топлинна изолация и укрепване за топла вода | м | 18
5 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф20 за PPr тръби | бр | 7
6 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф 20 с изпразнител | бр | 7
7 | Доставка и монтаж на обратна клапа ф 20 | бр | 7
8 | Доставка и монтаж на мрежест филтър ф 20 | бр | 7
9 | Доставка и монтаж на водомер 1,5 м³/ч | бр | 7
10 | Доставка и монтаж на мини спирателни кранове ф3/8" | бр | 11
11 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка | бр | 11
12 | Доставка и монтаж за вентил за тоалетно казанче | бр. | 11
13 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф 20 пред и след бойлер | бр. | 21
14 | Доставка и монтаж обратна клапа ф20 пред бойлер | бр. | 7
15 | Доставка и монтаж на ел. бойлер 30л, 1,5 квт. | бр. | 3
16 | Доставка и монтаж на ел. бойлер 50л, 2 квт. | бр. | 3
17 | Доставка и монтаж на ел. бойлер 80л, 2 квт. | бр. | 1
18 | Дезинфекция и промиване на питеен водопровод до ф20 PN10 | м | 82
19 | Хидравлично изпитване на водопровод до ф20 PN10 | м | 82
1,2 | Сграден противопожарен водопровод
1 | Доставка и монтаж на поцинковани тръби с топлоизолация и укрепване в сгради ф 2" | м | 16
2 | Доставка и монтаж на сграден противопожарен кран ПКф2" комплект с шланг 20м и струйник | бр | 8
3 | Минизиране и двукратно блажно боядисване на поцинковани тръби ф2" | м2 | 36
4 | Дезинфекция и промиване на водопровод до ф2" | м | 16
5 | Хидравлично изпитване на водопровод до ф2" | м | 16
2 | Сградна канализационна инсталация
2,1 | Сградна битова канализация
1 | Демонтаж на тръби ф100, с фасонни части в сгради | м | 6
2 | Демонтаж на тръби ф50 с фасонни части в сгради | м | 20
3 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф110 с фасонни части в сгради | м | 12
4 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф75 с фасонни части в сгради | м | 34
5 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф50 с фасонни части в сгради | м | 24
6 | Доставка и монтаж на дебелостенни РVС тръби ф160 с фасонни части в сгради | м | 12
7 | Доставка и монтаж на тръби ф110, устойчиви на UV-лъчи за вентилация на канализацията | м | 1
8 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка за тръба ф110 | бр | 1
9 | Доставка и монтаж на противовакуумна клапа ф75 | бр | 1
10 | Доставка и монтаж на противовакуумна клапа ф100 | бр | 3
11 | Доставка и монтаж тоалетна чиния със задно оттичане, комплект с нискоразположено клозетно казанче | бр | 10
12 | Доставка и монтаж на вандалоустойчива тоалетна чиния със задно оттичане | бр | 1
13 | Доставка и монтаж тоалетна мивка- полупорцеланова, среден формат, комплект със сифон | бр | 11
14 | Доставка и монтаж изливна мивка- полупорцеланова, среден формат, комплект със сифон | бр | 1
15 | Доставка и монтаж подов сифон със странично оттичане ф50 | бр | 7
16 | Доставка и монтаж на двоен разклонител ф110/90⁰ | бр. | 6
17 | Доставка и монтаж на разклонител ф50/50/45⁰ | бр. | 22
18 | Доставка и монтаж на коляно ф110/45⁰ | бр. | 11
19 | Доставка и монтаж на коляно ф50/45⁰ | бр. | 7
20 | Доставка и монтаж на РP тръби ф32 с фасонни части в сгради за отвеждане на дренаж ОВ | м | 90
21 | Доставка и монтаж на РP тръби ф40 с фасонни части в сгради за отвеждане на дренаж ОВ | м | 23
22 | Доставка и монтаж на РP тръби ф50 с фасонни части в сгради за отвеждане на дренаж ОВ | м | 32
23 | Доставка и монтаж на сферичен сифон за дренаж ОВ | бр. | 4
24 | Хидравлично изпитване на канализация до ф110 | м | 108
| общо за част ВиК: |  |  |  | 0,00
с ДДС
| сума: |  |  |  | 0,00

## ОВК
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | КОЛИЧ. | ЕД.ЦЕНА | ОБЩО
Отопление и охлаждане
1 | Въздушно охлаждаем водоохлаждащ агрегат -термопомпено изпълнение Qхл=105;Qот.=112kW;37kW;380V | бр. | 1
2 | Циркулационна помпа с честотно управление -17,5m3/h;8mWs;300W;220V | бр. | 1
3 | Циркулационна помпа с честотно управление -1,1m3/h;5mWs;50W;220V | бр. | 1
4 | Инверторна климатична сплит система с вътрешно тяло за високостенен монтаж - Qхл.=6,1kW; външно тяло компресорно-кондензационен агрегат Pел.=2,0kW; 220V /работа в режим охлаждане при ниски външни температури/ | бр. | 2
5 | Инверторна климатична сплит система с вътрешно тяло за високостенен монтаж - Qхл.=3,5kW; външно тяло компресорно-кондензационен агрегат Pел.=1,2kW; 220V /работа в режим охлаждане при ниски външни температури/ | бр. | 2
6 | Двутръбен воден вентилаторен конвектор за високостенен монтаж - Qхл.=1,5kW; Qот.=3,0kW | бр. | 2
7 | Двутръбен воден вентилаторен конвектор-касета - Qхл.=2,0kW; Qот.=3,5kW | бр. | 2
8 | Двутръбен воден вентилаторен конвектор-касета - Qхл.=2,8kW; Qот.=3,9kW | бр. | 5
9 | Двутръбен воден вентилаторен конвектор-касета - Qхл.=3,5kW; Qот.=4,6kW | бр. | 2
10 | Двутръбен воден вентилаторен конвектор-открит таванен монтаж - Qхл.=1,5kW; Qот.=3,0kW | бр. | 2
11 | Двутръбен воден вентилаторен конвектор-открит таванен монтаж - Qхл.=2,0kW; Qот.=3,5kW | бр. | 9
12 | Двутръбен воден вентилаторен конвектор-открит таванен монтаж - Qхл.=2,8kW; Qот.=3,9kW | бр. | 15
13 | Двутръбен воден вентилаторен конвектор-открит таванен монтаж - Qхл.=3,5kW; Qот.=4,6kW | бр. | 3
14 | Портативен влагоуовител 45l/24h;800W;220V | бр. | 4
15 | Алуминиев радиатор Н=500 с 4 глидери | бр. | 2
16 | Алуминиев радиатор Н=500 с 5 глидери | бр. | 8
17 | Алуминиев радиатор Н=500 с 7 глидери | бр. | 2
18 | Алуминиев радиатор Н=500 с 9 глидери | бр. | 5
19 | Алуминиев радиатор Н=500 с 10 глидери | бр. | 2
20 | Алуминиев радиатор Н=500 с 15 глидери | бр. | 3
21 | Радиаторен вентил с термоглава 1/2" | бр. | 22
22 | Секрет вентил 1/2" | бр. | 22
23 | Ръчен радиаторен обезвъздушител 1/2" | бр. | 22
24 | Автоматичен обезвъздушител подплавък с клапа 1/2" | бр. | 20
25 | Трипътен смесителен вентил с ел. задвижка DN100 | бр. | 1
26 | Спирателен кран ръчен DN100 | бр. | 7
27 | Спирателен кран ръчен DN50 | бр. | 5
28 | Спирателен кран ръчен DN32 | бр. | 3
29 | Спирателен кран ръчен DN20 | бр. | 3
30 | Спирателен кран с изпразнител DN20 | бр. | 6
31 | Спирателен кран с изпразнител DN25 | бр. | 1
32 | Спирателен кран с изпразнител DN32 | бр. | 3
33 | Спирателен кран с изпразнител DN50 | бр. | 4
34 | Спирателен кран с изпразнител DN65 | бр. | 1
35 | Баланс вентил DN20 | бр. | 6
36 | Баланс вентил DN25 | бр. | 1
37 | Баланс вентил DN32 | бр. | 3
38 | Баланс вентил DN50 | бр. | 4
39 | Баланс вентил DN65 | бр. | 1
40 | Предпазен клапан по налягане (3bar) 1/2" | бр. | 1
41 | Затворен разширителен съд 200литра | бр. | 1
42 | Възвратна клапа DN100 | бр. | 1
43 | Възвратна клапа DN50 | бр. | 1
44 | Възвратна клапа DN32 | бр. | 1
45 | Филтър воден DN100 | бр. | 2
46 | Филтър воден DN32 | бр. | 1
47 | Манометър 0-4bar | бр. | 6
48 | Термометър 0-120C | бр. | 6
49 | Автомат за допълване DN20 | бр. | 1
50 | Колектор DN200 от черна стомана | бр. | 2
51 | Черна газова тръба 2" | м | 12
52 | Стабилизирана полипропиленова тръба за отопление PN20 - ф125х11,4mm | м | 120
53 | Стабилизирана полипропиленова тръба за отопление PN20 - ф110х10,0mm | м | 24
54 | Стабилизирана полипропиленова тръба за отопление PN20 - ф90х8,2mm | м | 15
55 | Стабилизирана полипропиленова тръба за отопление PN20 - ф75х6,8mm | м | 14
56 | Стабилизирана полипропиленова тръба за отопление PN20 - ф63х7,1mm | м | 14
57 | Стабилизирана полипропиленова тръба за отопление PN20 - ф50х5,6mm | м | 110
58 | Стабилизирана полипропиленова тръба за отопление PN20 - ф40х4,5mm | м | 80
59 | Стабилизирана полипропиленова тръба за отопление PN20 - ф32х3,6mm | м | 160
60 | Стабилизирана полипропиленова тръба за отопление PN20 - ф20х2,8mm | м | 90
61 | Тръбна топлоизолация от синтетичен каучук 13мм | м | 627
Вентилация
1 | Осов вентилатор с обратна клапа 90m3/h;20W;220V,влагозащитен | бр. | 11
2 | Рекуператорен блок с вградена компресорно-кондензаторна група и активна термодинамична рекуперация, смукателен и нагнетателен вентилатор и филтри.Дебит 1000 m³/h; 250Pa;Предв. ел. нагревател -2kW;Qохл.=6,2kW;Qот=6,8kW;2,0kW;380V | бр. | 1
3 | Рекуператорен блок с вградена компресорно-кондензаторна група и активна термодинамична рекуперация, смукателен и нагнетателен вентилатор и филтри.Дебит 3100 m³/h; 250Pa;Предв. ел. нагревател -4,5kW;Qохл.=15,9kW;Qот=16,9kW;3,8kW;380V | бр. | 1
4 | Рекуператорен блок с вградена компресорно-кондензаторна група и активна термодинамична рекуперация, смукателен и нагнетателен вентилатор и филтри.Дебит 2300 m³/h; 250Pa;Предв. ел. нагревател -4,5kW;Qохл.=12,4kW;Qот=13,2kW;2,8kW;380V | бр. | 1
5 | Регулируема вентилационна решетка комплект с присъединителна кутия 400х200mm | бр. | 8
6 | Регулируема вентилационна решетка комплект с присъединителна кутия 400х100mm | бр. | 46
7 | Регулируема вентилационна решетка комплект с присъединителна кутия 300х100mm | бр. | 8
8 | Регулируема вентилационна решетка комплект с присъединителна кутия 200х100mm | бр. | 16
9 | Пожаропреградна клапа 400х300mm | бр. | 6
10 | Пожаропреградна клапа 400х400mm | бр. | 2
11 | Пожаропреградна клапа 400х250mm | бр. | 1
12 | Пожаропреградна клапа 350х350mm | бр. | 2
13 | Пожаропреградна клапа 350х250mm | бр. | 2
14 | Пожаропреградна клапа 300х200mm | бр. | 2
15 | Пожаропреградна клапа 300х250mm | бр. | 4
16 | Пожаропреградна клапа 250х200mm | бр. | 9
17 | Пожаропреградна клапа 150х150mm | бр. | 4
18 | Канален шумозаглушител l=1m, 400x300mm | бр. | 2
19 | Канален шумозаглушител l=1m, 400x400mm | бр. | 2
20 | Канален шумозаглушител l=1m, 300x200mm | бр. | 2
21 | Гъвкави връзки 400x300 | бр. | 4
22 | Гъвкави връзки 400x400 | бр. | 4
23 | Гъвкави връзки 300x200 | бр. | 4
24 | Регулираща клапа за променлив дебит с ел.задвижка 250х200 | бр. | 4
25 | Регулираща клапа за променлив дебит с ел.задвижка 250х150 | бр. | 2
26 | Регулираща клапа ръчна 250х200 | бр. | 2
27 | Регулираща клапа ръчна 250х300 | бр. | 1
28 | Регулираща клапа ръчна 150х150 | бр. | 2
29 | Гъвкав въздуховод ф125 топлоизолиран | м | 35
30 | Гъвкав въздуховод ф200 топлоизолиран | м | 2
31 | Правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина 0,6мм | кв.м | 260
32 | Самозалепваща се топлоизолация от мин.вата 30мм | кв.м | 260
33 | Въздуховод от поцинкована ламарина ф140 | м | 45
34 | Въздуховод от поцинкована ламарина ф110 | м | 7
35 | Шапка за въздуховод ф110 | бр. | 1
36 | Шапка за въздуховод ф140 | бр. | 1
37 | Монтажна конструкция | кг | 120
| Общо за част ОВК: |  |  |  | 0
С ДДС
| Сума: |  |  |  | 0

## Покрив
№ | Описание на видовете работи | Ед. м-ка | Количество | Ед. Цена | Обща стойност
1 | Покрив
1.1 | Кръгли прозорци за капандури | бр. | 16
1.2 | Обшивка от медна ламарина | м2 | 910
1.3 | Синтетична хидроизолационна мембрана, от FPO/гъвкави полиолефини/-2мм | м2 | 910
1.4 | Битумен грунд | м2 | 910
1.5 | Топлоизолация между ребра - мин.вата 10 см. | м2 | 910
1.6 | Пароизолация | м2 | 910
1.7 | Доставка и монтаж на воронка | бр. | 10
1.8 | Шапки на комини | бр. | 6
1.9 | Шапка на борд от поцинкована ламарина | м | 135
| Общо: |  |  |  | 0,00 лв.
| ДДС: |  |  |  | 0,00 лв.
| Сума с ДДС: |  |  |  | 0,00 лв.