РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД

Разяснения на основание чл. 33 и чл. 180 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно обществена поръчка на Районен съд – Асеновград с предмет “Основен ремонт и преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов” №8 за нуждите на Районен съд Асеновград”

В отговор на постъпили запитвания на 24.10.2018г. заведени с вх.№ 14174/25.10.2018 г., даваме следните разяснения по реда на тяхното постъпване:

1. Образците в Документацията, които желаещите да участват трябва да попълнят са във формат PDF. Дали е възможно Възложителя да предостави такива във формат „Word”, за да могат да се попълнят коректно според изискванията?

Разяснение: Възложителят предоставя възможност на заинтересованите да изтеглят от „профила на купувача“ съответните образци към документацията за обществената поръчка, които ще бъдат в съответния формат „Word“.

2. В КСС, в част „КСО” за т. 4 „Покрив”, в позиция 4,1 е записано „Доставка и монтаж на шапки комини”. В част „Покрив”, в т. 1 „Покрив”, в позиция 1,8 е записано „Шапки на комини”. Възложителя да уточни от какъв материал да са шапките и техните параметри.

Разяснение: Възложителя отговаря, че шапките на комините да се заложат бетонови с размери 6 бр. 40/40 и 2 бр 75/75. При започване на строителство да се вземат размери от място и при промяна да се съгласува с проектанта.

3. В КСС, в част „КСО” за т. 4 „Покрив”, в позиция 4,2 е записано“ Обзиждане на комини- 2 бр.”. Възложителя да уточни с какъв материал ще се обзиждат комините и какви са параметрите им- височина, широчина.

Разяснение: Възложителя предвижда да се обзиждат комини (75/75) преди поставяне на шапките с единична тухла или газобетонни блокчета с височина 45см от излизането на покрива.

4.В КСС, в част „КСО” за т. 5 „Дограма”, за РУС и AL дограма е записано, че цвета трябва да е сив, а в спецификациите е записано, че трябва да е сив, като съществуващата. Възложителя да уточни какъв цвят по RAL трябва да е сивата дограма.

Разяснение: Възложителя предвижда цвета на дограмата да се заложи RAL 9002.

5. В КСС, в част „КСО” за т. 5 „Дограма” и в „Спецификация на дограма” за прозорците е записано.“ с ограничители за отварянето”. Възложителя да уточни „ограничители”- осигурителки ли значи?

Разяснение: Ограничителите за прозорци представляват механизъм, ограничаващ отварянето на крилото до максимален ъгъл 90градуса.

6. В КСС, в част „КСО” за т. 5 „Дограма” и в „Спецификация на дограма” за вътрешните витрини е записано: единично стъкло, 18мм стъклопакет...”. Възложителя да уточни витрините с единично стъкло ли да са или със стъклопакет.

Разяснение: Възложителя прави следното уточнение, всички вътрешни алуминиеви витрини да бъдат с единично стъкло.

7. 	В КСС, в част „КСО” за т. 7 „Довършителни работи — подове” в позиция 7,3 е записано „Саморазливна ПВЦ настилка; цвят — сив“ . Възложителя да уточни дали не става въпрос за техническа грешка, понеже ПВЦ настилките са: рулонни и на плочи, а под тях може да се нанася саморазливна замазка.

Разяснение: В случая следва д се разбира рулонна PVC /винилова/ настилка.

8. 	В КСС, в част „КСО” за т. 8 „ Довършителни работи — стени”, в позиция 8,5 е записано: „Монтаж на каменна облицовка върху предстенна обшивка”, в предоставените проекти е отбелязано, че камъкът е травертин. Възложителя да уточни какъв вид е травертина, цвят и размери на плочите.

Разяснение: Каменната облицовка е съществуваща. Моля позицията да се чете – Почистване и полиране . За справка в част“Интериор и Обзавеждане“-чертеж „Довършителни работи“.

9. В КСС, в част „КСО” за т. 10 „Други”, в позиции 10,7 „Подготовка на строителна площадка“ и 10,8 „Цялостно почистване” са посочени количества по 1 бр. Възложителя да уточни какви видове работи точно включват тези две позиции.

Разяснение: Разходите за подготовка на строителната площадка са по преценка на изпълнителя, съгласно неговия ПОИС – заграждения, табели, мрежи, обособяване на временни складове и други дейности необходими за безпроблемно започване на строителните работи. След завършване на СМР изпълнителя следва цялостно да почисти строителния обект

10. В КСС, в част „КСО” за т. 11 „Демонтажни работи” в позиция 11,9 е записано: „Извозване на строителни отпадъци”. Възложителя да уточни позицията само извозване ли включва (без натоварване ръчно, разтоварване на отпадъци), с какво ще се извозват, на какво разстояние и дали има регламентирано депо.

Разяснение: Възложителя уточнява,че позицията включва натоварване, извозване и депониране на отпадъци. Осигуряване на депо не е ангажимент на Възложителя.

11. В КСС, в част „ Покрив” за позиция 1,1 е записано „ Кръгли прозорци за капандури”. Възложителя да уточни какви видове СМР ще се изпълняват за тази позиция- демонтаж, монтаж, материали.

Разяснение: По тази позиция възложителя предвижда дейности по демонтаж, доставка и монтаж на елементите.

12. В Документацията, в Раздел „ Указания за участие", в т.III. „Изисквания към офертите и необходимите документи”, в 1. „Изисквания при оформяне и представяне на офертите”, в З. „Съдържание на опаковката:”, за 3.2. „Единен европейски документ за обществени поръчки”, в приложените разяснения за представяне на ЕЕДОП в електронен вид, е записано: „...Важно! Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид. За тази цел на сайта на Възложителя, на линк (посочен в поле 1.3”Комуникация” на обявлението), който директно води към настоящата поръчка е предоставен ЕЕДОП в WORD”. При изпълнението на посочените указания и следване на дадения линк в „Обявление за поръчка” не може да бъде намерен достъп до тази информация. Моля Възложителя да провери дали няма проблеми с достъпа до този Образец.

Разяснение. Възложителят посочва, че необходимата информация се намира на следния адрес:

http://www.rs-asenovgrad.bg/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0?Order=79

4230 Асеновград, ул. “Цар Иван Асен II” №6

Факс: 0331 63328; 0331 69066, e-mail: info@rs-asenovgrad.bg